- Czy wykonano zmianę lokalizacji stacji TRAFO czy jest zgodna z PZT?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany lokalizacji stacji TRAFO     i jest ona zgodna z mapą do celów projektowych dotyczących przebudowy sieci elektroenergetycznej zał. 1

- Czy zostało zaplanowane wykonanie przekładki instalacji gazociągowej ze względu na możliwość wystąpienia ewentualnych komplikacji podczas robót ziemnych?

Odpowiedź: Nie przewiduje się specjalnego zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej. Prace ziemne prowadzone będą w sąsiedztwie gazociągu wyłącznie dla potrzeb budowy ścian         i ław fundamentowych, która posadowiona będzie na poziomie – 1,6 metra P.P.T. Natomiast gazociąg umiejscowiony jest w gruncie na głębokości około 1,0 metra P.P.T. Odległość gazociągu od lica fundamentów wynosić będzie min. 1,5 metra, co nie będzie miało bezpośredniego oddziaływania. Nadmieniamy, iż należy przeprowadzić przekopy kontrolne sposobem ręcznym w celu potwierdzenia jego faktycznej lokalizacji. Roboty w sąsiedztwie sieci gazowej (której użytkownikiem jest PSC Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kraków) prowadzić należy ze szczególną uwagą przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa             i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Czy Inwestor umożliwia zajęcie działki 3203 i części działki 3202 na potrzeby budowy (zaplecze, plac składowy) oraz wykonanie tymczasowego wjazdu na teren budowy przez działkę 3203?

Odpowiedź: Inwestor umożliwia zajęcie działki 3203 i część działki 3202 na potrzeby budowy oraz wykonanie tymczasowego wjazdu na teren budowy przez działkę 3203 do końca czerwca 2019 r.

Ze względu na bezpieczeństwo niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu tymczasowy wjazd powinien być zamykany. Użyczone działki po wyznaczonym terminie powinny być przywrócone do należytego stanu.

- Prosimy o udostępnienie badań geologicznych (jeśli takie zostały wykonane).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wykonano badań geologicznych

- Zwracamy się z prośbą o podanie miejsca przyłącza energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji na czas budowy oraz miejsce odprowadzenia wód opadowych z wykopu.

Odpowiedź: Brak kanalizacji opadowej. Istniejący grunt jest przepuszczalny (margiel). Miejsce przyłączenia mediów w istniejącym budynku poprzez subliczniki.

- Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie rozliczeń comiesięcznych. Taka zmiana spowoduje obniżenie kosztów oferty z uwagi na brak konieczności zaciągania kredytów na potrzeby tej inwestycji przez Wykonawcę przy realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punkt 24.3.1. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ i nadaje im następujące brzmienie:

„24.3.1 Rozliczenie częściowe za wykonane roboty w poszczególnych miesiącach trwania umowy będzie się odbywać fakturami częściowymi - nie częściej niż jedna faktura w każdym miesiącu realizacji Umowy - które będą obejmować roboty wykonane w danym miesiącu. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie Częściowy Protokół Odbioru Robót Budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego   i Kierownika Budowy”.

- Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (w projekcie brak koloru, podziału na skrzydła)

Zamawiający informuje, iż zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej stanowi załącznik 2

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert dla tematu na Rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie "Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie". Wykonawca proponuje datę 19.12.2018 r. jako termin składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzeniem zmian do SIWZ termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 19 grudnia 2018 r. na godz. 9:00.

- Proszę o informację na jakiej stawce VAT rozliczacie Państwo swoją działalność jako DPS : 8% czy 23%

Zamawiający informuje, iż DPS nie wystawia faktur i rozlicza swoją działalność ze stawką vat zwolnioną.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w SIWZ dodał punkt XXI w następującym brzmieniu:

XXI. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA w art.  29 ust. 3A ustawy

1. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę zawartą przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.):

robót wykończeniowych (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), konstrukcyjnych, instalacji elektrycznych z automatyką oraz robót w zakresie instalacji sanitarnych (monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych).

2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na:

a)	Przedstawieniu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (pierwsze zestawienie    w dniu przekazania placu budowy) zestawienia osób, które w danym miesiącu wykonywały czynności wskazane w pkt XXI.1) SIWZ wraz z określenie wykonywanych przez nie prac oraz oświadczeniem każdej z tych osób potwierdzającym, że przy wykonywaniu tych czynności osoba ta była zatrudniona na umowę o pracę przez wykonawcę/podwykonawcę. Dodatkowo wymaga się złożenia przez każdą z tych osób oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim zakresie jaki jest konieczny dla realizacji zamówienia.

b)	Wykonawca będzie obowiązany do przekładania analogicznego jak pod lit. a) wykazu osób wraz z oświadczeniami dotyczącym zatrudnienia cudzoziemców na podstawie umowy   o pracę i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu.

c)	Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. zestawienia, o którym mowa w lit. a) lub b) oraz oświadczeń, bądź przedstawienie zestawienia oraz oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

d)	W trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego    w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu              i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych            w SIWZ. Zamawiający jest uprawniony do żądania oświadczenia zatrudnionych osób o jakim mowa w niniejszym punkcie, a także dokumentów potwierdzających podleganie ww. osób ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3. W celu weryfikacji dokumentów potwierdzających zatrudnienie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób wykonujących wyspecyfikowane w pkt XXI.1) czynności zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umowy.

4. Nieuzyskanie przez Wykonawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia.

Jednocześnie w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi informuję, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 19.12.2018 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 9:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.